## جدول قیمت لات دوم
جدول اول: تهیه تجهیزات برقی و مواد ساختمانی، نصب و منتاژ تجهیزات و تست کمیشننگ تجهیزات برقی مورد ضرورت ولتاژ متوسط داخل کمپکت استیشن تعمیر مدیریت محبس ولایت نیمروز
شماره | مشخصات تجهیزات Descriptions | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | مجموعه قیمت | ملاحظات
1 | پست کمپکت به ابعاد 3.7Lenth-2.5Wide-2.8Hight m ورق 2 ملی برای ترانسفارمر 315KVA برای ولتاژ 20KV مجهز با سویچبوردهای 20kv و400V قرار جزییات ذیل. (طبق مشخصات ضم شده) | پایه | 1
2 | ترانسفارمر توزیعی داخل اطاق کوایل مسی (Oil Immersed Transformer315KVA 20/0.4kv 3phase 50Hz dyn5, ONAN, Indoor type, impedence voltage 4%, off load tapchanger ±2x2.5% ) (طبق مشخصات ضم شده) | پایه | 1
3 | ســوچبورد400V معــه میــن ســوبچ نوع MCCB 630A with with overload protection, سه ســرکــته (MCCB-3x200A) (رنگ الکترواستاتیک, ضد آب, با نصب آلات پیمایشی آن) 630A و کپستر بانک به ظرفیت 91KVAR With (1) step | پایه | 1
4 | سویچبورد 20 کیلوولت (داخل کمپکت ) شامل: (ترانسفارمر ولتاژ یک سیت (3) عدد 20000V/√3 /100V/√3) - (ترانسفارمر جریان یک سیت (3) عدد 15/5A) -انرژی میترهوشمند100V/5A یک پایه -سویچ گازی(630A ,(20-24)KV, (SF6 یک پایه، معه سه عدد فیوز 15 امپیر ( طبق مشخصات ضم شده) | پایه | 1
5 | پایپ PVC و80 سکجول چهارانج شش متره برای کیبل های 20 کیلوولت | خاده | 8
6 | زانو خم PVC , SCH-80 , به قطر 4inch | عدد | 11
7 | جاینت حرارتی داخل اطاق برای کیبل KV(20-24) ( طبق مشخصات ضم شده) | 3/سیت | 1
8 | چنچ آور دستی سه فاز MTS 630A, 0.4kv همراه نصب پنل و تمام ملحقات آن | پایه | 1
9 | کیبل مسی (1x240) ملي متر مربع 0.4/1kv مارک NYY با عایق PVC ولتاژ 0.4kv از سر ترانسفارمر به سویچ بورد و چنجاور | متر | 120
10 | 240mm2 تیمپول مسی | عدد | 12
مجموع قیمت (به افغانی) |  |  |  |  | 0
جدول دوم: تهیه تجهیزات برقی و مواد ساختمانی، نصب و منتاژ تجهیزات و تست کمیشننگ تجهیزات برقی مورد ضرورت ولتاژ متوسط داخل کمپکت استیشن تعمیر مدیریت محبس ولایت نیمروز
شماره | مشخصات تجهیزات Descriptions | واحد | مقدار | قیمت فی واحد | مجموعه قیمت | ملاحظات
11 | کت اوت فیوز هوای آزاد 630Amp,(20-24)KV با فیوز 15 امپیر (طبق مشخصات ضم شده) | پایه | 1
12 | براکت عادیKV(20) از آهن زاویه(70x70x7mm) به طول 2mنوع گلونایز معه انکربولت و نت وبولت و واشل ها (طبق مشخصات ضم شده) | عدد | 226
13 | پایه آهن کانکریتی TP-15m-1100Kgf بابت سرکت 20kv (طبق مشخصات ضم شده) | اصله | 238
14 | پایه آهن کانکریتی TP-12m-800Kgf بابت سرکت 20kv (طبق مشخصات ضم شده) | اصله | 42
15 | براکت کش دو طرفه KV(20) از آهن زاویه(70x70x7mm) به طول 2mنوع گلونایز معه انکربولت و نت وبولت و واشل ها (طبق مشخصات ضم شده) | جوره | 42
16 | انسلیتر کش نوع فایبری 20 کیلوولت معه گوشواره،حلقه،پن دهنکی وسایر ملحقات ( طبق مشخصات ضم شده) | 1/سیت | 180
17 | انسلیتر عادی دنده راست معه دنده از نوع فایبری(20-24Kv) ( طبق مشخصات ضم شده) | 1/سیت | 784
18 | لین هوایی المونیمی مغز فولادی ACSR 120/20mm2 ( طبق مشخصات ضم شده) | متر | 53000
19 | سیم استک به مقطع 50mm2 فی سیت معه (قلفک، چنګک، سیخ محکم ګیرینده آن و 15 میتر سیم) | سیت | 2
20 | لایتنگ ارستر(20-24 )KV معه براکت نصب آن مکمل | 3/سیت | 1
21 | لوازم آرت کامل ( صفحه با صخامت (10mm) سایز 40x40 cm) سیم مسی (50 متر 1x50mm2 ) مواد بنتونیت اکتیودار(50kg/set )، ذغال (25kg/set ) و نمک(25kg/set)، بلت و کنکتور مسی و تیمپول مسی | سیت | 4
22 | کیبل خشکه نوع مسی با مقطع 1x70mm2 با رو پوش XLPE برای ولتاژ 20/24KV (طبق مشخصات ضم شده) | متر | 75
23 | جاینت قسم پره دارهوای آزاد برای کیبل KV(20-24) ( طبق مشخصات ضم شده) | 3/سیت | 1
24 | 0.5mX0.6mX15mکندنکاری و پرکاری کانال کیبل | متر مکعب | 4.5
25 | کیبل مسی (4x2.5mm2)، مارک NYY 0.6/1KV با رنگ های سیاه،آبی و زرد برای ویرنگ CT و PT و متباقی تجهیزات مورد ضرورت آن | متر | 10
26 | سکوی نگهدارنده کیبل خشکه بالای پایه | سیت | 1
27 | قفلک سه بولته المونیمی برای لین 20kv (120mm2) | عدد | 36
28 | (1x1x2)&(1x1x2.5)m3, PCC Mark 200 for poles | متر مکعب | 362
29 | سنگ پارچه تعمیراتی | متر مکعب | 257
30 | کندنکاری برای تهداب کمپکت (12.4x0.3x0.7)m³ | متر مکعب | 2.6
31 | m3 (12.4x0.3x0.35) سنگ تعمیراتی برای پرکاری تهداب کمپکت | متر مکعب | 1.3
32 | m3 (12.4x0.3x0.3)، RCC Mark 200 برای پرکاری تهداب کمپکت | متر مکعب | 1.1
33 | کندنکاری جای نصب پایه ها و سیم استک نوعیت مختلفm3 زمین ( 1x1x1) Guy wire )&(1x1x2)&(1x1x2.5) | مترمکعب | 679
34 | کندنکاری چاه های آرتی نوعیت مخلتف زمین الی رطوبت مطابق رهمنود انجنیران ساحوی | حلقه | 4
مجموع قیمت بخش دوم جدول(به افغانی) |  |  | 0
مجموع قیمت بخش اول جدول (به افغانی) |  |  | 0
تطبیق پروژه |  |  | 0
قیمت مجموعی پروژه (به افغانی) |  |  | 0
Islamic Republic of Afghanistan
Da Afghanistan Brishna Sherkat
ریاســـــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــلــــــیاتی
دنیمروز برشنا ریاست
معاونــــــــــــیت عملیاتی
مدیریت پلان وانجنیری
د افغانستان اسلامی امارت
د افغانستان برښنا شرکت
مارت اسلامی افغانستان
د افغانستان برښنا شرکت