## Sheet1
معاونیت مالی و اداری
ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت
آمریت خدمات انجنیری
ضمیمه شماره1: جدول قیمت های پروژه تهیه، نصب و فعالسازی سیستم سولر ریاست عمومی اداره امور
جدول نیازمندی تهیه، نصب و فعال سازی سیستم سولر روی بام تعمیرات ریاست عمومی اداره امور (تعمیر اداره امور) بشمول تمام مصارف الی رسانیدن به مقصد نهایی بشکل Incoterms DDP 2010/افغانی
شماره | اجناس | واحد | مقدار | قیمت فی واحد به افغانی | قیمت مجموعی به افغانی | کشور منبع و کمپنی تولیدکننده
1 | تهیه و نصب تخته های سولری 550 وات ساخت کلاس +A مطابق مشخصات تخنیکی | تخته | 366
2 | تهیه، نصب و فعال سازی انورتر آنگرید (25 کیلووات) هوشمند Smart Ongrid Inverter 25KW Synchronizable قابلیت سنکرونایز شدن مکمل الاسباب با تمامی امورات ایجابی آن مطابق مشخصات تخنیکی | سیستم | 14
3 | تهیه و نصب سترکچر برای سولر پنل ها معه بست ها، نت و بولت و تمامی امورات ایجابی آن فابریکه یی از المونیم مطابق مشخصات تخنیکی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | عدد | 366
4 | تهیه و نصب بست های (MC4) مخصوص سولر مطابق مشخصات تخنیکی | جوره | 366
5 | تهیه و نصب میله و بست صاعقه گیر مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 4
6 | تهیه و تمدید کیبل 4 ملی متر مربع یک لینه مسی (DC UV Cable (1X4 sq-mm)) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 2500
7 | تهیه و نصب کیبل مسی چهار لینه 35 ملی متر مربع معه گروند آن (4x35 + Ground sq-mm Copper Cald Aluminum RHW Type) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1000
8 | تهیه و نصب کیبل مسی چهار لینه 16 ملی معه گروند آن (4x16 + Ground sq-mm Copper RHWType) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 800
9 | تهیه و نصب جاینت باکس ای سی (IC Joint Box) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 40
10 | تهیه و تمدید کیبل پوش دار 1x16 مسی برای سیستم آرتی (1x16 mm-sq Copper Cable Insulated Flexible) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 800
11 | تهیه و نصب فیوز بکس 4 فیوزه مکمل الاسباب (Array Fuse Box 4 Input/4 Output) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 14
12 | تهیه و نصب فیوز (15A/1000Vdc DC Rated Fuse) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 14
13 | تهیه و نصب فیوز 50A - 3 phase Circuit Breaker مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 28
14 | تهیه و نصب فیوز 100A - 3 Phase MCCB Type مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 14
15 | تهیه و نصب سیستم مکمل آرتی (Grounding System) با تمام تجهیزات ( چهار عدد سیخ گروند مسی با قطر 20 ملی متر طول 3 متر معه قلفک های آن مطابق مشخصات تخنیکی | سیستم | 4
16 | تهیه و نصب صندوق توزیع وایرنگ شده (Electrical Distribution Boxes) معه مین سویچ های 200A MCCB قابل ادجست و 100A MCCB و 63A MCCB و 32A MCB برای تقیسمات مطابق مشخصات تخنیکی | صندوق | 10
17 | تهیه, نصب و فعال سازی Sunny Data Manager و یا معادل آن جهت نظارت از سیستم سولری مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 2
18 | تهیه و نصب کاندویت به سایز 40x40mm در ساحات که کیبل کشی در روی کار صورت میگیرد. | متر | 1000
19 | تهیه و نصب کیبل تری (Cable Tray) برای ساحات که کیبل کشی ضرورت است. | متر | 500
20 | تهیه و تمدید کیبل Cat6 Cable for Communication مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1500
21 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x6 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1400
22 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x10 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1500
23 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x16 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 800
24 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x25 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 500
25 | تهیه و نصب نصب میتر سه فاز جهت اندازه گیری مقدار تولیدی برق دیجیتال مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 3
26 | تهیه پاور انلایزر (Power Analyser) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 1
27 | تهیه تستر تخته سولری Solar Module Analyzer (Photovoltaic I-V Curve Tester) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 1
مجموع قیمت تخمینی به افغانی
جدول نیازمندی تهیه، نصب و فعال سازی سیستم سولر روی بام تعمیرات ریاست عمومی اداره امور (ساحه 05) بشمول تمام مصارف الی رسانیدن به مقصد نهایی بشکل Incoterms DDP 2010/افغانی
شماره | اجناس | واحد | مقدار | قیمت فی واحد به افغانی | قیمت مجموعی به افغانی | کشور منبع و کمپنی تولیدکننده
1 | تهیه و نصب تخته های سولری 550 وات ساخت کلاس +A مطابق مشخصات تخنیکی | تخته | 476
2 | تهیه، نصب و فعال سازی انورتر آنگرید (25 کیلووات) هوشمند Smart Ongrid Inverter 25KW Synchronizable قابلیت سنکرونایز شدن مکمل الاسباب با تمامی امورات ایجابی آن مطابق مشخصات تخنیکی | سیستم | 18
3 | تهیه و نصب سترکچر برای سولر پنل ها معه بست ها، نت و بولت و تمامی امورات ایجابی آن فابریکه یی از المونیم مطابق مشخصات تخنیکی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | عدد | 476
4 | تهیه و نصب بست های (MC4) مخصوص سولر مطابق مشخصات تخنیکی | جوره | 476
5 | تهیه و نصب میله و بست صاعقه گیر مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 5
6 | تهیه و تمدید کیبل 4 ملی متر مربع یک لینه مسی (DC UV Cable (1X4 sq-mm)) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 3250
7 | تهیه و نصب کیبل مسی چهار لینه 35 ملی متر مربع معه گروند آن (4x35 + Ground sq-mm Copper Cald Aluminum RHW Type) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1300
8 | تهیه و نصب کیبل مسی چهار لینه 16 ملی معه گروند آن (4x16 + Ground sq-mm Copper RHWType) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1040
9 | تهیه و نصب جاینت باکس ای سی (IC Joint Box) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 52
10 | تهیه و تمدید کیبل پوش دار 1x16 مسی برای سیستم آرتی (1x16 mm-sq Copper Cable Insulated Flexible) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1040
11 | تهیه و نصب فیوز بکس 4 فیوزه مکمل الاسباب (Array Fuse Box 4 Input/4 Output) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 18
12 | تهیه و نصب فیوز (15A/1000Vdc DC Rated Fuse) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 18
13 | تهیه و نصب فیوز 50A - 3 phase Circuit Breaker مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 36
14 | تهیه و نصب فیوز 100A - 3 Phase MCCB Type مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 19
15 | تهیه و نصب سیستم مکمل آرتی (Grounding System) با تمام تجهیزات ( چهار عدد سیخ گروند مسی با قطر 20 ملی متر طول 3 متر معه قلفک های آن مطابق مشخصات تخنیکی | سیستم | 5
16 | تهیه و نصب صندوق توزیع وایرنگ شده (Electrical Distribution Boxes) معه مین سویچ های 200A MCCB قابل ادجست و 100A MCCB و 63A MCCB و 32A MCB برای تقیسمات مطابق مشخصات تخنیکی | صندوق | 13
17 | تهیه, نصب و فعال سازی Sunny Data Manager و یا معادل آن جهت نظارت از سیستم سولری مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 4
18 | تهیه و نصب کاندویت به سایز 40x40 در ساحات که کیبل کشی در روی کار صورت میگیرد. | متر | 1300
19 | تهیه و نصب کیبل تری (Cable Tray) برای ساحات که کیبل کشی ضرور است. | متر | 650
20 | تهیه و تمدید کیبل Cat6 Cable for Communication مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1970
21 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x6 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1950
22 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x10 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1950
23 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x16 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1082
24 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x25 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 659
25 | تهیه و نصب نصب میتر سه فاز جهت اندازه گیری مقدار تولیدی برق دیجیتال مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 3
26 | تهیه تستر تخته سولری Solar Module Analyzer (Photovoltaic I-V Curve Tester) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 1
قیمت مجموعی به افغانی
جدول نیازمندی تهیه، نصب و فعال سازی سیستم سولری روی بام تعمیرات ریاست عمومی اداره امور (کارتوگرافی/تدارکات ملی) بشمول تمام مصارف الی رسانیدن به مقصد نهایی بشکل Incoterms DDP 2010/افغانی
شماره | اجناس | واحد | مقدار | قیمت فی واحد به افغانی | قیمت مجموعی به افغانی | کشور منبع و کمپنی تولیدکننده
1 | تهیه و نصب تخته های سولری 550 وات ساخت کلاس +A مطابق مشخصات تخنیکی | تخته | 377
2 | تهیه، نصب و فعال سازی انورتر آنگرید (25 کیلووات) هوشمند Smart Ongrid Inverter 25KW Synchronizable قابلیت سنکرونایز شدن مکمل الاسباب با تمامی امورات ایجابی آن مطابق مشخصات تخنیکی | سیستم | 14
3 | تهیه و نصب سترکچر برای سولر پنل ها معه بست ها، نت و بولت و تمامی امورات ایجابی آن فابریکه یی از المونیم مطابق مشخصات تخنیکی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | عدد | 377
4 | تهیه و نصب بست های (MC4) مخصوص سولر مطابق مشخصات تخنیکی | جوره | 377
5 | تهیه و نصب میله و بست صاعقه گیر مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 4
6 | تهیه و تمدید کیبل 4 ملی متر مربع یک لینه مسی (DC UV Cable (1x4 sq-mm)) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 2555
7 | تهیه و نصب کیبل مسی چهار لینه 35 ملی متر مربع معه گروند آن (4x35 + Ground sq-mm Copper Cald Aluminum RHW Type) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1022
8 | تهیه و نصب کیبل مسی چهار لینه 16 ملی معه گروند آن (4x16 + Ground sq-mm Copper RHWType) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 818
9 | تهیه و نصب جاینت باکس ای سی (IC Joint Box) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 41
10 | تهیه و تمدید کیبل پوش دار 1x16 مسی برای سیستم آرتی (1x16 mm-sq Copper Cable Insulated Flexible) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 825
11 | تهیه و نصب فیوز بکس 4 فیوزه مکمل الاسباب (Array Fuse Box 4 Input/4 Output) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 14
12 | تهیه و نصب فیوز (15A/1000Vdc DC Rated Fuse) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 14
13 | تهیه و نصب فیوز 50A - 3 phase Circuit Breaker مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 30
14 | تهیه و نصب فیوز 100A - 3 Phase MCCB Type مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 16
15 | تهیه و نصب سیستم مکمل آرتی (Grounding System) با تمام تجهیزات ( چهار عدد سیخ گروند مسی با قطر 20 ملی متر طول 3 متر معه قلفک های آن مطابق مشخصات تخنیکی | سیستم | 4
16 | تهیه و نصب صندوق توزیع وایرنگ شده (Electrical Distribution Boxes) معه مین سویچ های 200A MCCB قابل ادجست و 100A MCCB و 63A MCCB و 32A MCB برای تقیسمات مطابق مشخصات تخنیکی | صندوق | 10
17 | تهیه, نصب و فعال سازی Sunny Data Manager و یا معادل آن جهت نظارت از سیستم سولری مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 2
18 | تهیه و نصب کاندویت به سایز 40x40mm در ساحات که کیبل کشی در روی کار صورت میگیرد. | متر | 1022
19 | تهیه و نصب کیبل تری (Cable Tray) برای ساحات که کیبل کشی ضرورت است. | متر | 550
20 | تهیه و تمدید کیبل Cat6 Cable for Communication مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1533
21 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x6 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1431
22 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x10 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1533
23 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x16 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 818
24 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x25 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 530
25 | تهیه و نصب نصب میتر سه فاز جهت اندازه گیری مقدار تولیدی برق دیجیتال مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 11
26 | تهیه پاور انلایزر (Power Analyser) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 1
27 | تهیه تستر تخته سولری Solar Module Analyzer (Photovoltaic I-V Curve Tester) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 1
قیمت مجموعی به افغانی
جدول نیازمندی تهیه، نصب و فعال سازی سیستم سولری روی بام تعمیرات ریاست عمومی اداره امور (تعمیرات معدن) بشمول تمام مصارف الی رسانیدن به مقصد نهایی بشکل Incoterms DDP 2010/افغانی
شماره | اجناس | واحد | مقدار | قیمت فی واحد به افغانی | قیمت مجموعی به افغانی | کشور منبع و کمپنی تولیدکننده
1 | تهیه و نصب تخته های سولری 550 وات ساخت کلاس +A مطابق مشخصات تخنیکی | تخته | 588
2 | تهیه، نصب و فعال سازی انورتر آنگرید (25 کیلووات) هوشمند Smart Ongrid Inverter 25KW Synchronizable قابلیت سنکرونایز شدن مکمل الاسباب با تمامی امورات ایجابی آن مطابق مشخصات تخنیکی | سیستم | 23
3 | تهیه و نصب سترکچر برای سولر پنل ها معه بست ها، نت و بولت و تمامی امورات ایجابی آن فابریکه یی از المونیم مطابق مشخصات تخنیکی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده | عدد | 588
4 | تهیه و نصب بست های (MC4) مخصوص سولر مطابق مشخصات تخنیکی | جوره | 588
5 | تهیه و نصب میله و بست صاعقه گیر مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 6
6 | تهیه و تمدید کیبل 4 ملی متر مربع یک لینه مسی (DC UV Cable (1X4 sq-mm)) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 4000
7 | تهیه و نصب کیبل مسی چهار لینه 35 ملی متر مربع معه گروند آن (4x35 + Ground sq-mm Copper Cald Aluminum RHW Type) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1600
8 | تهیه و نصب کیبل مسی چهار لینه 16 ملی معه گروند آن (4x16 + Ground sq-mm Copper RHWType) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1280
9 | تهیه و نصب جاینت باکس ای سی (IC Joint Box) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 22
10 | تهیه و تمدید کیبل پوش دار 1x16 مسی برای سیستم آرتی (1x16 mm-sq Copper Cable Insulated Flexible) مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 22
11 | تهیه و نصب فیوز بکس 4 فیوزه مکمل الاسباب (Array Fuse Box 4 Input/4 Output) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 45
12 | تهیه و نصب فیوز (15A/1000Vdc DC Rated Fuse) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 22
13 | تهیه و نصب فیوز 50A - 3 phase Circuit Breaker مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 6
14 | تهیه و نصب فیوز 100A - 3 Phase MCCB Type مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 16
15 | تهیه و نصب سیستم مکمل آرتی (Grounding System) با تمام تجهیزات ( چهار عدد سیخ گروند مسی با قطر 20 ملی متر طول 3 متر معه قلفک های آن مطابق مشخصات تخنیکی | سیستم | 4
16 | تهیه و نصب صندوق توزیع وایرنگ شده (Electrical Distribution Boxes) معه مین سویچ های 200A MCCB قابل ادجست و 100A MCCB و 63A MCCB و 32A MCB برای تقیسمات مطابق مشخصات تخنیکی | صندوق | 16
17 | تهیه, نصب و فعال سازی Sunny Data Manager و یا معادل آن جهت نظارت از سیستم سولری مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 4
18 | تهیه و نصب کاندویت به سایز 40x40mm در ساحات که کیبل کشی در روی کار صورت میگیرد. | متر | 1600
19 | تهیه و نصب کیبل تری (Cable Tray) برای ساحات که کیبل کشی ضرورت است. | متر | 740
20 | تهیه و تمدید کیبل Cat6 Cable for Communication مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 2400
21 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x6 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 2250
22 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x10 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 2421
23 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x16 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 1287
24 | تهیه و تمدید کیبل مسی 2x25 mm2 مطابق مشخصات تخنیکی | متر | 800
25 | تهیه و نصب نصب میتر سه فاز جهت اندازه گیری مقدار تولیدی برق دیجیتال مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 4
26 | تهیه تستر تخته سولری Solar Module Analyzer (Photovoltaic I-V Curve Tester) مطابق مشخصات تخنیکی | عدد | 1
قیمت مجموعی به افغانی
قیمت مجموعی عمومی به افغانی
نوت: غرض معلومات مزید در مورد مشخصات تخنیکی اجناس شامل جدول نیازمندی به ضمیمه شماره2: لایحه وظایف پروژه تهیه، نصب و فعالسازی سیستم سولر ریاست عمومی اداره امور مراجعه شود. نام داوطلب {نام داوطلب درج گردد} امضای داوطلب {امضای شخصی که آفر را امضا میکند ،درج گردد}