## برج برق مناری
ریاست عمومی اداره امور ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت آمریت خدمات انجنیری
برآورد اولیه اجناس بخش ولتاژ متوسط ضرورت برج برق مناری
شماره | نوعیت و مشخصات اجناس مورد نیاز | واحد قیاسی | مقدار | قیمت فی واحد به عدد | قیمت فی واحد به حروف | قیمت مجموعی به افغانی | ملاحظات
1 | تهیه و نصب سویچ داخل اتاق بدون فیوز مکمل الاسباب معه دسته و ملحقات ایجابی آن 630A( Normal Voltage 20Kv, Rate voltage 24Kv) ساخت کشور ترکی یا معادل آن | پایه | 2
2 | تهیه و نصب سیخ گروندنگ سه متره مکمل مسی به قطر 20 ملی | عدد | 3
3 | تهیه و نصب قلفک U مانند مسی به سایز 25mm برای سیخ گروند | عدد | 3
4 | تهیه و نصب آهن زاویه (60x60x6) برای ساخت چوکات سویچ های ولتاژ متوسط برج برق داخل اطاق با کیفیت عالی | متر | 90
5 | تهیه و نصب پطره آرتی جستی به سایز(3x30mm) با کیفیت عالی | متر | 80
6 | تهیه و نصب کیبل مسی نوع XLPE بظرفیت (20.3-35)KV به مقطع CU-1x120mm2 ترکی یا معادل آن | متر | 820
7 | تهیه و نصب جین آخر کیبل خشکه Kv (20.3-35) داخل اطاق به سایز 120mm2 قسمی پرده دار ترکی با کیفیت عالی یا معادل آن | ست | 4
8 | تهیه و نصب کیبل مسی نوع XLPE بظرفیت (20.3-35)KV به مقطع CU-1x70mm2 ترکی یا معادل آن | متر | 640
9 | تهیه و نصب جین آخر کیبل خشکه Kv (20.3-35) داخل اطاق به سایز 70mm2 قسمی پرده دار ترکی یا معادل آن | ست | 2
10 | تهیه و نصب انسلتر بسبار گیر Kv 20-24 معه نت و بولت آن ترکی یا معادل آن | عدد | 12
11 | تهیه و نصب بسبار مسی 5x40mm2 | متر | 42
12 | تهیه و نصب کیبل مسی سیخی برای ویرینگ CT و PT (NYY) (0.6/1Kv) (4x2.5mm2-cu) به رنگ (سرخ، زرد، آبی، سیاه) رنگ سیا برای نترال ساخت کشور ترکی یا معادل آن | متر | 18
13 | تهیه دست کش رابری عایق برق Kv (20.3-35) با کیفیت عالی | جوره | 1
14 | تهیه موزه رابری عایق Kv (20.3-35) با کیفیت عالی | جوره | 1
15 | تهیه تستر برای ولتاژ متوسط 20 کیلوولت ترکی یا معادل آن | عدد | 1
16 | تهیه و نصب سویچ کوپ 20Kv ترکی یا معادل آن | عدد | 1
17 | تهیه و نصب فرش رابری مخصوص ولتاژ 400V | متر مربع | 4
18 | تهیه و نصب فرش رابری مخصوص ولتاژ Kv (20.3-35) | متر مربع | 6
19 | تهیه لباس ضد حریق چینائی یا معادل آن | جوره | 1
20 | تهیه کلاه ایمینی عایق برق چینائی یا معادل آن | عدد | 1
21 | تهیه عینک مخصوص برق چینائی یا معادل آن | جوره | 1
22 | تهیه و نصب جین وسط کیبل Kv (20.3-35) به سایز 70mm2 ترکی یا معادل آن | عدد | 3
23 | تهیه و نصب جین وسط کیبل Kv (20.3-35) به سایز 120mm2 ترکی یا معادل آن | عدد | 3
24 | تهیه و نصب پایپ چهارانچ PVC اسکیجول چهل با کیفیت عالی تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه وطنی یا معادل آن | متر | 1480
25 | کندنکاری کانال برای کیبل برق به عرض 70 سانتی و عمق 1 متر و دوباره پرکاری آن ازمواد کندن کاری معه تپک کاری مطابق نقشه | مترمکعب | 210
26 | تهیه وتمدید نوار خطر WARNING TAP به عرض 15 سانتی چینایی یا معادل آن | متر | 480
27 | تهیه وهموارکاری ریگ میده بالای پایپ کیبل عمومی مطابق نقشه | مترمکعب | 50
28 | تهیه ونصب خشت پخته درکار مسیرتمدید کیبل با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه | قالب | 6000
29 | تهیه و نصب منهول RCC با سایز داخلی ,120X120X120 سانتی باکیفیت عالی مطابق نقشه شامل، سرپوش چدنی با نام الکتریکل و کندن کاری و تمامی امورات ایجابی آن | عدد | 14
30 | کندن کاری اسفالت سرک به عرض 70 سانتی و عمق یک متر جهت تمدید پایپ و کیبل و دوباره ریخت کانکریت مطابق نورم و ساخت سرک توسط کانکریت مارک 250 و پاک کاری ساحه | متر | 18
31 | کندن کاری کانکریت سرک به عرض 70 سانتی و عمق یک متر جهت تمدید پایپ و کیبل و دوباره ریخت کانکریت مطابق نورم و ساخت سرک توسط کانکریت مارک 250 و پاک کاری ساحه | متر | 80
مجموع قیمت تخمینی | [5 empty] | 0